## A500
價格表
[A500 系列變頻器主機]
型號 | 輸出功率 | 額定電流 | 單價 (RMB$)
-[ FR-A540 系列, 3 相 380V 50Hz 等級, 高功能重負載型 (150% 60秒 過載能力)] -
FR-A540-0.4K-CH | 0.4KW | 1.5A | 6630
FR-A540-0.75K-CH | 0.75KW | 2.5A | 6770
FR-A540-1.5K-CH | 1.5KW | 4.0A | 7180
FR-A540-2.2K-CH | 2.2KW | 6.0A | 7840
FR-A540-3.7K-CH | 3.7KW | 9.0A | 8520
FR-A540-5.5K-CH | 5.5KW | 12A | 10750
FR-A540-7.5K-CH | 7.5KW | 17A | 12640
FR-A540-11K-CH | 11KW | 23A | 16950
FR-A540-15K-CH | 15KW | 31A | 20460
FR-A540-18.5K-CH | 18.5KW | 38A | 24130
FR-A540-22K-CH | 22KW | 43A | 27220
FR-A540-30K-CH | 30KW | 57A | 32130
FR-A540-37K-CH | 37KW | 71A | 40150
FR-A540-45K-CH | 45KW | 86A | 48930
FR-A540-55K-CH | 55KW | 110A | 64100
FR-A540L-75K-G1 | 75KW | 144A | 88320
FR-A540L-90K-G1 | 90KW | 180A | 101750
FR-A540L-110K-G1 | 110KW | 216A | 116000
FR-A540L-S132K | 132KW | 260A | 127390
FR-A540L-S160K | 160KW | 325A | 159620
FR-A540L-S220K | 220KW | 432A | 203160
FR-A540L-S280K | 280KW | 547A | 256860
"三菱電機自動化(香港)有限公司"擁有隨時修改本價格表內容之權利
深圳市易菱达科技有限公司

## E700
深圳市易菱达科技有限公司
價格表
[E700, S700 系列變頻器主機]
型號 | 輸出功率 | 額定電流 | 單價 (RMB$)
-[ FR-E740 系列, 3相 380V 50HZ 等級, 輕巧通用型 (150% 60秒 過載能力)] -
FR-E740-0.4K-CHT | 0.4KW | 1.6A | 1880
FR-E740-0.75K-CHT | 0.75KW | 2.6A | 1960
FR-E740-1.5K-CHT | 1.5KW | 4.0A | 2270
FR-E740-2.2K-CHT | 2.2KW | 6.0A | 2790
FR-E740-3.7K-CHT | 3.7KW | 9.5A | 3270
FR-E740-5.5K-CHT | 5.5KW | 12A | 4640
FR-E740-7.5K-CHT | 7.5KW | 17A | 4960
FR-E740-11K-CHT | 11KW | 23A | 5550
FR-E740-15K-CHT | 15KW | 30A | 7170
-[ FR-E720S 系列, 单相 220V 50HZ 等級, 輕巧通用型 (150% 60秒 過載能力)] -
FR-E720S-0.4K-CHT | 0.4KW | 2.5A | 2200
FR-E720S-0.75K-CHT | 0.75KW | 4.0A | 2360
FR-E720S-1.5K-CHT | 1.5KW | 7.0A | 2510
FR-E720S-2.2K-CHT | 2.2KW | 10A | 3270
-[ FR-E720系列, 3相 220V 50HZ 等級, 輕巧通用型 (150% 60秒 過載能力)] -
FR-E720-0.4K | 0.4KW | 3A | 3080
FR-E720-0.75K | 0.75KW | 5A | 3310
FR-E720-1.5K | 1.5KW | 8A | 3520
FR-E720-2.2K | 2.2KW | 11A | 4580
FR-E720-3.7K | 3.7KW | 17.5A | 5530
FR-E720-5.5K | 5.5KW | 24A | 8690
FR-E720-7.5K | 7.5KW | 33A | 10100
FR-E720-11K | 11KW | 47A | 13500
FR-E720-15K | 15KW | 60A | 15700
-[ FR-D740系列, 3相 380V 50HZ 等級, 輕巧通用型 (150% 60秒 過載能力)] -
FR-D740-0.4K-CHT | 0.4KW | 1.1A | 1730
FR-D740-0.75K-CHT | 0.75KW | 2.1A | 1850
FR-D740-1.5K-CHT | 1.5KW | 3.5A | 2040
FR-D740-2.2K-CHT | 2.2KW | 4.8A | 2520
FR-D740-3.7K-CHT | 3.7KW | 7.7A | 2930
FR-D740-5.5K-CHT | 5.5KW | 12.0A | 4250
FR-D740-7.5K-CHT | 7.5KW | 16.0A | 4580
-[ FR-D720S系列, 单相 220V 50HZ 等級, 輕巧通用型 (150% 60秒 過載能力)] -
FR-D720S-0.4K-CH | 0.4KW | 2.5A | 1330
FR-D720S-0.75K-CH | 0.75KW | 4.1A | 1460
FR-D720S-1.5K-CH | 1.5KW | 7.0A | 1810
FR-D720S-2.2K-CHT | 2.2KW | 10A | 2350
-[ FR-D720系列, 3相 220V 50HZ 等級, 輕巧通用型 (150% 60秒 過載能力)] -
FR-D720-0.4K | 0.4KW | 2.5A | 1610
FR-D720-0.75K | 0.75KW | 4.1A | 1910
FR-D720-1.5K | 1.5KW | 7.0A | 2500
FR-D720-2.2K | 2.2KW | 10A | 1900
FR-D720-3.7K | 3.7KW | 16.5A | 3510
FR-D720-5.5K | 5.5KW | 23.8A | 6200
FR-D720-7.5K | 7.5KW | 31.8A | 6980
"三菱電機自動化(上海)有限公司"擁有隨時修改本價格表內容之權利

## F700
深圳市易菱达科技有限公司
價格表
[F500,F700 系列變頻器 主機]
-[ FR-F740 系列, 3 相 380V 50Hz 等級, 節能型 （*120% 60秒 過載能力, **110秒 60秒過載能力)] -
型號 | 輸出功率 | 額定電流 | 單價 (HK$)
FR-F740-0.75K-CH | 0.75KW | 2.0A (*) | 5790
FR-F740-1.5K-CH | 1.5KW | 3.5A (*) | 6480
FR-F740-2.2K-CH | 2.2KW | 4.8A (*) | 7040
FR-F740-3.7K-CH | 3.7KW | 7.5A (*) | 7770
FR-F740-5.5K-CH | 5.5KW | 11.5A (*) | 8600
FR-F740-7.5K-CH | 7.5KW | 16A (*) | 9210
FR-F740-11K-CH | 11KW | 23A (*) | 10580
FR-F740-15K-CH | 15KW | 29A (*) | 15060
FR-F740-18.5K-CH | 18.5KW | 35A (*) | 18080
FR-F740-22K-CH | 22KW | 43A (*) | 21490
FR-F740-30K-CH | 30KW | 57A (*) | 25850
FR-F740-37K-CH | 37KW | 70A (*) | 28530
FR-F740-45K-CH | 45KW | 85A (*) | 35350
FR-F740-55K-CH | 55KW | 106A (*) | 39990
FR-F740-S75K-CH | 75KW | 144A (**) | 59790
FR-F740-S90K-CH | 90KW | 180A(**) | 78140
FR-F740-S110K-CH | 110KW | 216A(**) | 88300
FR-F740-S132K-CH | 132KW | 260A(**) | 98800
FR-F740-S160K-CH | 160KW | 325A(**) | 116790
FR-F740-S185K-CH | 185KW | 360A(**) | 127120
FR-F740-S220K-CH | 220KW | 432A(**) | 176550
FR-F740-S250K-CH | 250KW | 481A(**) | 215810
FR-F740-S280K-CH | 280KW | 547A(**) | 244690
FR-F740-S315K-CH | 315KW | 610A(**) | 273570
FR-F740-S355K-CH | 355KW | 683A(**) | 368980
FR-F740-S400K-CH | 400KW | 770A(**) | 464390
FR-F740-S450K-CH | 450KW |  | ***
FR-F740-S500K-CH | 500KW |  | ***
FR-F740-S560K-CH | 560KW |  | ***
FR-F740-S630K-CH | 630KW |  | ***
"三菱電機自動化(香港)有限公司"擁有隨時修改本價格表內容之權利

## A700
深圳市易菱达科技有限公司
價格表
[ A700 系列變頻器]
-[ FR-A740 系列, 3 相 380V 50Hz等級, 高功能矢量控制型]
型號 | SLD 過載能力* (KW, 電流) |  | LD 過載能力* (KW, 電流) |  | ND 過載能力* (KW, 電流) |  | HD 過載能力* (KW, 電流) |  | 單價 (HK$)
FR-A740-0.4K-CHT | 0.75 | 2.3A | 0.75 | 2.1A | 0.4 | 1.5A | 0.2 | 0.8A | 6880
FR-A740-0.75K-CHT | 1.5 | 3.8A | 1.5 | 3.5A | 0.75 | 2.5A | 0.4 | 1.5A | 7040
FR-A740-1.5K-CHT | 2.2 | 5.2A | 2.2 | 4.8A | 1.5 | 4A | 0.75 | 2.5A | 7530
FR-A740-2.2K-CHT | 3.7 | 8.3A | 3.7 | 7.6A | 2.2 | 6A | 1.5 | 4A | 8320
FR-A740-3.7K-CHT | 5.5 | 12.6A | 5.5 | 11.5A | 3.7 | 9A | 2.2 | 6A | 8890
FR-A740-5.5K-CHT | 7.5 | 17A | 7.5 | 16A | 5.5 | 12A | 3.7 | 9A | 11780
FR-A740-7.5K-CHT | 11 | 25A | 11 | 23A | 7.5 | 17A | 5.5 | 12A | 14020
FR-A740-11K-CHT | 15 | 31A | 15 | 29A | 11 | 23A | 7.5 | 17A | 19330
FR-A740-15K-CHT | 18.5 | 38A | 18.5 | 35A | 15 | 31A | 11 | 23A | 23090
FR-A740-18.5K-CHT | 22 | 47A | 22 | 43A | 18.5 | 38A | 15 | 31A | 27270
FR-A740-22K-CHT | 30 | 62A | 30 | 57A | 22 | 44A | 18.5 | 38A | 31990
FR-A740-30K-CHT | 37 | 77A | 37 | 70A | 30 | 57A | 22 | 44A | 37010
FR-A740-37K-CHT | 45 | 93A | 45 | 85A | 37 | 71A | 30 | 57A | 46490
FR-A740-45K-CHT | 55 | 116A | 55 | 106A | 45 | 86A | 37 | 71A | 56880
FR-A740-55K-CHT | 不適用 |  | 不適用 |  | 55 | 110A | 45 | 86A | 74990
FR-A740-75K-CHT | 110 | 216A | 90 | 180A | 75 | 144A | 55 | 110A | 83010
FR-A740-90K-CHT | 132 | 260A | 110 | 216A | 90 | 180A | 75 | 144A | 98620
FR-A740-110K-CHT | 160 | 325A | 132 | 260A | 110 | 216A | 90 | 180A | 112280
FR-A740-132K-CHT | 185 | 361A | 160 | 325A | 132 | 260A | 110 | 216A | 126650
FR-A740-160K-CHT | 220 | 432A | 185 | 361A | 160 | 325A | 132 | 260A | 163670
FR-A740-185K-CHT | 250 | 481A | 220 | 432A | 185 | 361A | 160 | 325A | 207890
FR-A740-220K-CHT | 280 | 547A | 250 | 481A | 220 | 432A | 185 | 361A | 224910
FR-A740-250K-CHT | 315 | 610A | 280 | 547A | 250 | 481A | 220 | 432A | 254500
FR-A740-280K-CHT | 355 | 683A | 315 | 610A | 280 | 547A | 250 | 481A | 284080
FR-A740-315K-CHT | 400 | 770A | 355 | 683A | 315 | 610A | 280 | 547A | 411860
FR-A740-355K-CHT | 450 | 866A | 400 | 770A | 355 | 683A | 315 | 610A | 539640
FR-A740-400K-CHT | 500 | 962A | 450 | 866A | 400 | 770A | 355 | 683A | 550270
FR-A740-450K-CHT | 560 | 1094A | 500 | 962A | 450 | 866A | 400 | 770A | 575070
FR-A740-500K-CHT | 630 | 1212A | 560 | 1094A | 500 | 962A | 450 | 866A | 621130
備注:
SLD (Super Light Duty) 過載能力 : 110% 60秒, 120% 3秒, 環境溫度攝氏40度
LD (Light Duty) 過載能力 : 120% 60秒, 150% 3秒, 環境溫度攝氏50度
ND (Normal Duty) 過載能力 : 150% 60秒, 200% 3秒, 環境溫度攝氏50度
HD (Heavy Duty) 過載能力 : 200% 60秒, 250% 3秒, 環境溫度攝氏50度
"三菱電機自動化(香港)有限公司"擁有隨時修改本價格表內容之權利